Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa ul. Prostej w Hajnówce

Adres budowy: ul. Prosta,  Hajnówka

Rodzaj robót: Telekomunikacyjne

CPV: 45232310-8, Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0102-02-040 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,2rury w warstwie,2 otwory w ciągu krotność= 1,00 | m | 287,00 |
| 2 | wg ceny jednostkowej AW-040 | Zagłębienie kanalizacji kablowej 3 otw. krotność= 1,00 | m | 287,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-010501-06-020 | Pogłębienie o 20 cm studni kablowych SK-6 z masy betonowej i prefabrykatów. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-010403-02-020 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SK-6 monolitycznych. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0322-01-020 | Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl. Rama studni ciężka lub podwójna krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą PCWB o średnicy 100 mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-010503-05-020 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-6 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-03-040 | Wykonanie zabezpieczenia kanalizacji kablowej i likwidowanych studniach krotność= 1,00 | m | 36,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0503-05-040 | Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty XzTKMXpw 10x4x0,5 krotność= 1,00 | m | 65,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0502-07-040 | Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.III wykopanym i zasypanym mechanicznie.Liczba układanych kabli - 1 XzTKMXpw 5x4x0,5 krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0502-08-040 | Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.III wykopanym i zasypanym mechanicznie.Liczba układanych kabli - każdy następny krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0503-01-040 | Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0503-05-040 | Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0703-04-171 | Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par - 50 krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0703-16-171 | Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji kablowej z zastosow.pojedynczych łączników żył.Dodatkowo za każdy następny kabel w złączu na kablu o liczbie par - 50 krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0705-01-171 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 10 krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0701-02-171 | Montaż złączy przelotowych na kablu o 20 parach wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-011310-02-101 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach krotność= 1,00 | odcinek | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-011310-01-101 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach krotność= 1,00 | odcinek | 2,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-010602-11-040 | Ręczne wyciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej krotność= 1,00 | m | 76,00 |

2. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Multimedia Polska S.A.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0502-07-040 | Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.III wykopanym i zasypanym mechanicznie.Liczba układanych kabli - 1 XzTKMXpw 35x4x0,5 krotność= 1,00 | m | 58,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-03A0701-06-020 | Przestawianie słupów pojedynczych o długości 7 m w terenie płaskim. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0608-03-020 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda udarowa, grunt kat.III, 3 m krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0608-04-020 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda udarowa, grunt kat.III, każde następne 1,5 m krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0603-01-111 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zacisków - 10 krotność= 1,00 | zespół | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-010616-06-040 | Wprowadzenie kabla o średnicy 30 mm na słup żelbetowy. Zabezpieczenie kabla rurą ochronną krotność= 1,00 | m | 7,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0709-05-171 | Montaż złączy odgałęźnych kabli kanałowych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par - 70 krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-03-040 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną krotność= 1,00 | m | 227,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-011310-07-101 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach krotność= 1,00 | odcinek | 2,00 |